《民用清洁采暖装置控制器技术规范》编制说明

（征求意见稿）

一、背景与意义

目前NB/T 34006-2020清洁采暖炉具技术条件、NB/T 34035小型生物质锅炉技术条件和NB/T 34009-2021 清洁炊事烤火炉具技术条件等产品修订标准已相继颁布，但清洁采暖装置核心部件控制器还没有统一的技术规范，难以保证清洁采暖装置真正做到清洁燃烧、节能减排的效果。同时，由于没有统一的控制器技术要求，使得本可以通过控制器监测和处理的安全事故时有发生，严重影响了清洁采暖炉具的推广应用。

因此，制定民用清洁采暖装置控制器技术规范，是保障清洁采暖装置安全、正确使用和节能减排的重要举措，将进一步规范采暖炉具市场，引导行业健康发展，维护消费者利益，解决我国农村地区清洁采暖的迫切需要。

二、任务来源

《民用清洁采暖装置控制器技术规范》是国家能源局2022年能源领域行业标准制（修）订计划下达的行业标准制定项目，文件号：国能综通科技[2022] 96号，项目编号：能源20220186。

三、起草单位与主要起草人

本标准由中国农村能源行业协会民用清洁炉具专业委员会负责组织起草。

本标准起草单位：佛山市汇生采电子有限公司等。

本标准主要起草人：

四、工作简要过程

1．2021年，中国农村能源行业协会民用清洁炉具专业委员会组织相关专家和企业代表，对清洁采暖炉具的现状和发展进行了深入的研讨，大家一致认为采暖炉具的清洁燃烧离不开采暖装置控制器的智能化控制，而采暖装置控制器技术性能和质量水平千差万别，已经严重影响到采暖炉具的清洁燃烧、安全燃烧和用户自动控制需求，亟需制定采暖装置控制器的行业标准，以便满足民用清洁采暖装置的发展需求和国家对民用采暖的节能环保的要求。同时新修订的NB/T 34006-2020清洁采暖炉具技术条件、NB/T 34035小型生物质锅炉技术条件和NB/T 34009-2021 清洁炊事烤火炉具技术条件等标准的实施也需要采暖装置控制器配套使用。为此，民用清洁炉具专委会组织佛山市汇生采电子有限公司等单位，通过能源行业农村能源标准化技术委员会向国家能源局申报了本标准的编写计划，并成立了标准起草工作小组。

2．标准起草组收集了大量国内和采暖装置控制系统相关的标准和资料，主要如下：

GB 14536.1-2008 家用和类似用途电自动控制器 第1部分：通用要求、GB 14536.6-2008 家用和类似用途电自动控制器 燃烧器电自动控制系统的特殊要求、GB/T 4721 印刷电路用覆铜箔层压板通用规则、GB/T 17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验、GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范、JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程、NB/T 47051-2016 工业锅炉控制装置技术条件、NB/T 34006-2020 清洁采暖炉具技术条件、NB/T 34009-2021 清洁炊事烤火炉具技术条件、NB/T 34017-2014 生物质炕炉通用技术条件等。

起草组通过大量的文献检索、调研，系统地掌握了国内采暖装置控制器的现状。根据编制的标准与国家标准体系协调一致的原则，并体现技术先进，科学实用，便于实施的特点，讨论确定了标准的基本结构和编制原则。

3．2022年10月，标准制定计划下达后，起草组经过多次深入调研、资料收集和多种形式的工作研讨，对申报计划的草案进行了反复修改，完成了标准讨论稿。

4．2023年4月27日，中国农村能源行业协会民用清洁炉具专业委员组织在济南召开了标准研讨会。与会单位有：能源行业农村能源标准化技术委员会、农业农村部规划设计研究院、中国产业发展促进会生物质能产业分会、北京化工大学、北京中研环能环保技术检测中心、佛山市汇生采电子有限公司、山东多乐新能源科技有限责任公司、安徽春升新能源科技有限公司、唐山市丰润区神火新能源开发有限公司、临沂科锐电子有限公司、山东超万采暖设备有限公司等相关参编企业。与会代表都表示积极支持这项工作，并对工作组讨论稿提出了修改意见。会议决定由佛山市汇生采电子有限公司负责对讨论稿进一步修改，完成征求意见稿，民用清洁炉具专委负责标准编写过程中的组织联络、协调和意见征求等。

5. 研讨会后，标准起草组根据与会代表的意见，对讨论稿进行了认真的修改。2023 年5月标准起草组完成了征求意见稿的编写工作，并将标准征求意见稿发放给大专院校、科研院所、检验机构和关联企业等广泛征求意见。

五、标准编制原则

本标准的编制严格遵照国家标准GB/ 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中格式和内容的规定，针对目前国内民用清洁采暖装置的市场现状和技术水平等实际情况，确定了以下编制原则：

- 与国内外相关标准相协调的原则

根据民用清洁采暖装置控制器的发展现状和实际特点，引用了现行标准GB 14536.1-2008、NB/T 47051-2016等，并参考了NB/T 34006-2020、NB/T 34035 NB/T 34009-2021 等行业标准要求，在体现了技术的先进性和可行性的同时，使制定的标准能满足清洁采暖炉具行业的实际需要，便于操作实施，并与国家相关标准体系协调一致。

2．科学实用性原则

标准紧密结合国内清洁采暖炉具行业的实际情况，分别从安全性、环保、先进性、实用性等方面规定了清洁采暖装置控制器的关键技术要求和试验方法，具有较强的科学性、指导性、可行性、实用性和可操作性。

六、标准编制主要内容

本标准的结构和起草依据GB/T 1.1-2020的规则，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标识、随机文件、包装、储运、安装和使用条件等。

1. 适用范围

本标准适用于清洁采暖炉具、小型生物质锅炉等采暖系统相配套的自动控制器的设计、制造和验收。清洁炊事烤火炉具、民用清洁暖风壁炉、民用清洁热水壁炉的控制器可参照执行。

2. 规范性引用文件

本部分内容给出了在标准的编制过程中，所引用的相关标准、规范等，对于本标准的实施是必不可少的文件。

3. 术语和定义

本部分内容为标准中所涉及的民用清洁采暖装置控制器方面的术语解释，

4. 技术要求

1）基本要求：规定了民用清洁采暖装置控制器应符合家用和类似用途电自动控制器通用要求，并能满足和匹配清洁采暖炉具和小型生物质锅炉技术条件，同时对控制器的主要器件和与安全有关的元器件作了明确的规定。

2）功能要求：对关系到采暖装置洁净燃烧、安全燃烧等控制功能和保护功能做了明确的要求。

3）性能要求：对控制器控制精度和工作稳定性，以及抗干扰能力、适用恶劣环境的能力和安全性能做了明确的要求。

- 4）制造要求：针对控制器生产过程提出了明确的要求和技术规范，从而提高产品的质量水平。

- 5. 试验方法

- 本标准规定了民用清洁采暖装置控制器的功能、性能试验方法和产品质量的检测方法。

- 6. 检验规则

本标准给出了控制器出厂检验和型式检验的项目及要求，以及抽样规则和判定规则。

- 7. 标识、随机文件和包装

- 明确了控制器产品标识的项目和随机所需要的技术资料以及包装要求。

- 8. 储运、安装和使用条件

- 规定了控制器储运、安装和使用的条件与要求。

- 七、采用国际标准或国外先进标准

民用清洁采暖装置控制器目前未见有国际技术标准和国外先进标准。

八、主要验证情况

在标准编制过程中，标准执笔单位佛山市汇生采电子有限公司按照本标准的技术要求和试验方法，在老万、多乐、超万、创新等企业的采暖装置控制器进行了测试验证，结果表明依据本标准生产的控制器技术性能和质量水平能满足采暖装置清洁燃烧、可靠运行和安全使用的要求。

九、预期达到的效果

本标准的制定充分考虑了我国清洁采暖炉具市场的现状以及发展趋势，标准颁布后作为清洁采暖装置控制器的开发、生产、检测和使用的技术依据，将进一步促进民用清洁采暖装置控制器的生产企业提高技术水平和质量控制标准，保障清洁采暖炉具安全、清洁高效运行的水平。

十、与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准符合清洁采暖装置的使用要求，与引用的相关标准GB 14536.1-2008和GB 50093等协调一致，与现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

标准起草组

2023年5月